## Sheet1
Bestand (Balkonkraftwerk 600 Wp)

Solarleistung:	740 Wp (2x 370 Wp)
Leistung:	600 Wp (begrenzt durch den Wechselrichter)
Typ:	ungesteuert (Sämtliche Erträge fließen in das Hausnetz. Unverbrauchte Erträge fließen in das öffentliche Netz.)

Status	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Preis/Einheit	Preis gesamt	Quelle	Anmerkung
Bestand.	Solarzelle TaleSun BISTAR TP6L60M Solarmodul 370Wp Monokristallin	2	Stück	Paketpreis.		Greenakku	Paketpreis
Bestand.	Aufständerung, [2x250-380Wp] Montagepaket Aufständerung 25 Grad	1	Stück	Paketpreis.		Greenakku	Paketpreis
Bestand.	Wechselrichter Bosswerk MI600	1	Stück	Paketpreis.		Greenakku	Paketpreis
Bestand.	Kleinteile (Kabel, Stecker, …)	1	Stück	Paketpreis.		Greenakku	Paketpreis

Erweiterung (gesteuerte Solaranlage, 525 Wp)

Solarleistung:	1120 Wp (2x 370 Wp + 1x 380Wp)
Leistung:	550 Wp
Typ:	gesteuert (Erträge fließen bedarfsorientiert ins Hausnetz, Überschuss wird in Akku eingespeist und bei Bedarf abgerufen.)
Akku:	2,4 kWh

Status	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Preis/Einheit	Preis gesamt	Quelle	Anmerkung
offen	MC4-Stecker, Set (10x male, 10x female)	1	Paket	13,97 €	13,97 €	ebay	inkl. Versand
offen	Kabel 6mm², rot	15	m	1,00 €	15,00 €	ebay-Kleinanzeigen
offen	Kabel 6mm², schwarz	15	m	1,00 €	15,00 €	ebay-Kleinanzeigen
offen	Versandkosten Kabel	1	Stück	4,95 €	4,95 €	ebay-Kleinanzeigen
offen	Sicherungshalter, 2-polig	1	Stück	3,00 €	3,00 €	ebay-Kleinanzeigen
offen	Sicherung, 40 A	1	Stück	3,00 €	3,00 €	ebay-Kleinanzeigen
offen	MPPT Solarladeregler EPEVER Tracer 4210AN	1	Stück	134,85 €	134,85 €		inkl. Temperatursensor und Kommunikationskabel.
offen	DC/DC-Wandler Joy-it DPM8624 Labornetzgerät	1	Stück	80,00 €	80,00 €	ebay-Kleinanzeigen
offen	Solarzelle, 380Wp	1	Stück	180,00 €	180,00 €	ebay-Kleinanzeigen	Gefunden via ebay-Kleinanzeigen
offen	Abholung	1	Stück	20,00 €	20,00 €	ebay-Kleinanzeigen	Spritgeld und Wein :-)
offen	Raspberry Pi „solaranlage“ (z. B. Raspberry Pi 1)	1	Stück	20,00 €	20,00 €	ebay-Kleinanzeigen	Ja, die Preise sind absolut gaga... Aber wenn man ein wenig sucht kann man einen RasPi günstig kaufen.
offen	Raspberry Pi „volkszaehler“ (z. B. Raspberry Pi 3 model B+)	1	Stück	20,00 €	20,00 €	ebay-Kleinanzeigen	Ja, die Preise sind absolut gaga... Aber wenn man ein wenig sucht kann man einen RasPi günstig kaufen.
offen	ttl ir lesekopf lese-schreib-Kopf EHZ Volkszähler	1	Stück	21,00 €	21,00 €	ebay
offen	Aufständerung, [1x250-380Wp] Material für Selbstbau	1	Stück	85,00 €	85,00 €	Bauhaus	Materialkosten, Aluprofile, Holz, Schrauben, ggf. Scharniere (falls Neigungswinkel verstellbar)
offen	Resopalplatte (o.ä.) für Montage der Geräte, Kleinteile	1	Stück	35,00 €	20,00 €	Bauhaus
offen	Lithium Batterie 24V 100AH LiFePO4 Akku mit BMS	1	Stück	739,00 €	739,00 €	ebay

				Zwischensumme:	1.374,77 €
				10% Aufschlag:	137,48 €

				Summe:	1.512,25 €